## 机房建设调研表
福建省肿瘤医院数据中心机房建设调研表
公司名称：
地址：
联系人： 联系电话：
案例项目 | 项目名称 | 项目投建方 |  | 项目主要建设内容 |  | 机房面积 | 项目日期 |  | 项目金额 | 备注
案例一 |  |  |  | 1、 2、
案例二
案例三
一、机房配电系统
序号 | 配电系统主要项目 | 品牌 | 型号 | 产地 | 主要功能参数描述 | 保修(年) | 数量 | 单价 | 合计 | 备注&依据 （模块化UPS/工频机）
1 | UPS主机
2 | IT设备电池
3 | 精密空调（UPS/EPS）主机
4 | 精密空调（UPS/EPS）电池
5 | 输出配电柜
6 | 输入配电柜
7 | 其它
小计
二、模块化机柜
序号 | 模块化机柜系统主要项目 | 品牌 | 型号 | 产地 | 主要功能参数描述 | 保修(年) | 数量 | 单价 | 合计 | 备注&依据
1 | 双排模块化机柜组 | [8 empty] | 每组机柜配置1台精密配电柜，规划3组，单柜功率密度7KW，其中10柜功率密度12KW。建设2组
2 | PDU | [8 empty] | 单柜功率密度7KW
3 | PDU（12KW） | [8 empty] | 10 台（12KW功率）
4 | 柜内动环系统 | [8 empty] | 接入运维平台
5 | KVM主机 | [8 empty] | ≥60路 控制终端4路 网络
6 | KVM控管软件
7 | 其它
小计
三、机房环境建设
序号 | 主要项目 | 品牌 | 型号 | 产地 | 主要功能参数描述 | 保修(年) | 数量 | 单价 | 合计 | 备注&依据
1 | 机柜内精密空调 | [8 empty] | 接入UPS，列出空调外机占地尺寸、面积
2 | 室内精密空调 | [8 empty] | 接入UPS，列出空调外机占地尺寸、面积
3 | 新风主机 | [8 empty] | 接入运维平台；接入消防
4 | 环控软件 | [8 empty] | 包含旧机房设备接入及统一管控
5 | 环控服务器 | [8 empty] | 需覆盖（新机房+科研机房+内科机房+外科机房+门诊机房）的水浸、烟感、温湿度、UPS（7台）、精密空调（2台）的监测，并接入运维平台；接入UPS
6 | 采集主机
7 | 水浸 | [8 empty] | 监测区域包含每台精密空调及空调管道周围
8 | 温湿度
9 | 烟感
10 | UPS监测
11 | 精密空调监测
12 | 能耗监测
13 | GM建设-视频监控 | [8 empty] | 具备远程对话功能/人脸门禁/外围增加3套人脸门禁。需覆盖（新机房+科研机房+内科机房+外科机房+门诊机房），并接入运维平台；接入UPS
14 | GM建设-机房门禁 | [8 empty] | 具备远程对话功能/人脸门禁/外围增加3套人脸门禁。需覆盖（新机房+科研机房+内科机房+外科机房+门诊机房），并接入运维平台；接入UPS;接入大楼消防系统；
15 | GM建设-外围门禁 | [8 empty] | 具备远程对话功能/人脸门禁/外围增加3套人脸门禁。需覆盖（新机房+科研机房+内科机房+外科机房+门诊机房），并接入运维平台；接入UPS；接入大楼消防系统；
16 | 防盗报警系统 | [8 empty] | 接入综合运维平台。
17 | 操作台 | [8 empty] | 4联操作台，电脑操作使用
18 | 工作椅
19 | 其它
小计
四、机房装修
序号 | 主要项目 | 品牌 | 型号 | 产地 | 主要功能参数描述 | 保修(年) | 数量 | 单价 | 合计 | 备注&依据
1 | 普通5口插座 | [8 empty] | 墙面插座建设，统一接入UPS
2 | 防火门整改3扇
3 | 坡道改造 | [8 empty] | 主机房入口坡道改造
4 | 轻制墙面彩钢板 | [8 empty] | 防静电
5 | 静电地板 | [8 empty] | 机房、控制室、进线间地板
6 | 吊顶改造
7 | 手推车
8 | 人字梯
9 | 扫地机器人 | [8 empty] | 接入UPS
10 | 全自动鞋套机 | [8 empty] | 接入UPS
11 | 照明（机房、操作间、UPS间）改造 | [8 empty] | 接入UPS
12 | 操作间文件柜
13 | 除静电装置
14 | 除静电手环
15 | 墙面网络面板 | [8 empty] | 操作间/主机房布置网络面板，网线及模块不低于六类
16 | 柜内综合布线系统 | [8 empty] | 网线采用六类非屏蔽网线及以上，光缆采用多摸光缆 OM4级以上规格
17 | 机房强弱电桥架 | [8 empty] | 采用钢制防火桥架，
18 | 接地汇流排 | [8 empty] | 不低于40*40mm紫铜排
19 | 设备接地
20 | 操作间监视大屏 | [8 empty] | 75寸
21 | 综合展示大屏 | [8 empty] | 展示墙面尺寸：宽6M，高2.57M； 须提供产品方案介绍；
22 | 其它
小计
五、设备搬迁
序号 | 主要项目 | 品牌 | 型号 | 产地 | 主要功能参数描述 | 保修(年) | 数量 | 单价 | 合计 | 备注&依据
1 | 服务器、存储、网络设备搬迁 | - | - | - | - | - | - | - |  | 服务器约≥60台，需接地
2 | 存储光纤交换机（新购） | [8 empty] | 存储约≥15套，需接地
3 | 内网服务器接入交换机（新购） | [8 empty] | 若干（含）
4 | 前置区服务器接入交换机（新购）
5 | 管理交换机（新购）
6 | 运维大屏 | [8 empty] | 利旧搬迁，电源/网络配套，接入UPS
小计
总计

## Sheet1
配电系统主要项目
| 品牌 | 型号 | 主要参数描述 | 保修(年) | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 （模块化UPS/工频机）
UPS主机 |  |  | 额定容量： 额定输入电压/频率: 额定输出电压/频率: 输入功率因素： 输出功率因素： 转换时间： 拓扑结构： 保护功能： 监控功能： UPS主机与电池距离： 其它：
IT设备电池 |  |  | 规格参数: 性能参数： 使用参数： 其它：
精密空调电池主机 |  |  | 额定容量： 额定输入电压/频率: 额定输出电压/频率: 输入功率因素： 输出功率因素： 转换时间： 拓扑结构： 保护功能： 监控功能： UPS主机与电池距离： 其它：
精密空调电池 |  |  | 规格参数: 性能参数： 使用参数： 其它：
输出配电柜 |  |  | 防护等级： 保护功能： 计量功能： 监控功能： 其它：
其它
总计
模块化机柜系统主要项目
| 品牌 | 型号 | 主要参数描述 |  | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
机柜组 |  |  | 尺寸： 防护等级： PDU配置： 监控配置： 智慧屏尺寸：
柜内动环系统
总计
精密空调系统主要项目
| 品牌 | 型号 | 主要参数描述 |  | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
机柜内精密空调 |  |  | 制冷量： 送风方式： 风量： 温控精度： 湿度控制范围： 能效比： 控制与监控： 防护等级： 噪音等级： 其它：
室内精密空调 |  |  | 制冷量： 送风方式： 风量： 温控精度： 湿度控制范围： 能效比： 控制与监控： 防护等级： 噪音等级： 其它：
总计
环境监控
要求 | （覆盖新机房+科研机房+内科机房+外科机房+门诊机房）
| 品牌 | 型号 | 主要参数描述 |  | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
环控软件
环控主机
采集主机
水浸
温湿度
烟感
红外
UPS监测（7台）
精密空调
其它
总计
门禁视频（国密）
| 品牌 | 型号 | 主要参数描述 |  | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
国密服务器 |  |  | 安全等级： CPU: 内存： 硬盘： 加密性能： 其它：
门禁 |  |  | 识别方式： 识别距离： 控制门体类型： 响应时间： 防护等级： 其它：
视频 |  |  | 分辨率： 帧率： 镜头参数： 夜视能力： 防护等级： 其它：
视频服务器 |  |  | CPU: 内存： 硬盘： 其它：
其它
总计
新风系统主要项目
| 品牌 | 型号 | 主要参数描述 |  | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
新风主机 |  |  | 新风量： 送风回风风压： 过滤等级： PM2.5净化效率： 滤网容尘量与寿命: 热交换效率： 噪音等级： 其它：
其它
总计
机房装修主要项目
布线
接地
给排水
操作间防火玻璃
防火门及地板